## Sheet1
ModelFile | C:\Users\CG\Desktop\锅炉侧用分析对比\6.13.ebs
BeginData | Type | Name | Description | Unit | FirstProfile | LastProfile
|  | @ProfileName |  |  | Design
|  | @Errors |  |  | 0
|  | @Warnings |  |  | 0
|  | @Status |  |  | Data Read
|  | @ExecutionTime |  |  | 42554.4572
| result | Air_5.M | Mass flow | kg/s | 184.6141
| result | Air_5.E | Exergy | kJ/kg | 74.8234
| result | Coal_3.M | Mass flow | kg/s | 91.1804
| result | Fluegas.M | Mass flow | kg/s | 932.6801
| result | Fluegas.E | Exergy | kJ/kg | 158.3914
| result | Target_value_1.Q | Energy flow | kW | 1967715.5989
| result | Coal_6.M | Mass flow | kg/s | 7.2944
| result | Coal_6.E | Exergy | kJ/kg | 510.0548
| result | Air_1.M | Mass flow | kg/s | 664.0796
| result | Air_1.E | Exergy | kJ/kg | 135.131
| result | Water_56.M | Mass flow | kg/s | 703.632
| result | Water_56.E | Exergy | kJ/kg | 507.0883
| result | MS0.E | Exergy | kJ/kg | 1743.0164
| result | Steam_24.M | Mass flow | kg/s | 641.0304
| result | Steam_24.E | Exergy | kJ/kg | 1451.4146
| result | RHb.E | Exergy | kJ/kg | 1757.3084
| result | Steam_12.M | Mass flow | kg/s | 562.368
| result | Steam_12.E | Exergy | kJ/kg | 1397.3187
| result | RH2b.E | Exergy | kJ/kg | 1649.9647
EndData
| 燃料总用 | 2127927.0221
| 目的用 | 1207805.8243
| 代价用 | 2080029.1958
| 用损失 | 872223.3715
| 用效率 | 0.58067
| 燃料单位用 | 23337.5396

## Sheet2
ModelFile | C:\Users\54933\Desktop\ebsilonstudy\文章数据\赵家毅模拟系统\优化不改动.ebs
BeginData | Type | Name | Description | Unit | FirstProfile |  | LastProfile
|  | @ProfileName |  |  | 75%THA | 50%THA | 40%THA
|  | @Errors |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  | @Warnings |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  | @Status |  |  | Data Read | Data Read | Data Read
|  | @ExecutionTime |  |  | 43127.834 | 43127.834 | 43127.834
| result | Air_5.T | Temperature | °C | 225.2491 | 204.427 | 194.5438
| result | Air_1.T | Temperature | °C | 336.2246 | 303.6977 | 283.3544
| result | Coal_5.T | Temperature | °C | 83.016 | 77.6904 | 75.446
EndData

## Sheet3
ModelFile | C:\Users\54933\Desktop\ebsilonstudy\文章数据\赵家毅模拟系统\设计工况不改动.ebs
BeginData | Type | Name | Description | Unit | FirstProfile |  | LastProfile
|  | @ProfileName |  |  | 75%THA | 50%THA | 40%THA
|  | @Errors |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  | @Warnings |  |  | 0:00 | 0:00 | 0:00
|  | @Status |  |  | Data Read | Data Read | Data Read
|  | @ExecutionTime |  |  | 43127.8334 | 43127.8334 | 43127.8334
| result | SA.T | Temperature | °C | 315 | 285 | 270
| result | PA.T | Temperature | °C | 305 | 275 | 260
| result | Coal_4.T | Temperature | °C | 75.7285 | 64.2196 | 76.2808
EndData